## 上饶市预防医学科研与服务中心基础设施建设项目

## （塔水路、康茂路）路缘石工程报价函（第二次）

报价单位：（盖公章）

联系人及电话：

**报价内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程材料清单及相关参数** | | | | | | |
| 序号 | 型号 | 单位 | 数量（暂定） | 单价（元） | 总价（元） | 供应材料要求备注 |
| 1 | C35混凝土路缘石侧石一 | m | 1425 |  |  | 长59cm\*宽20cm\*高22cm |
| 2 | C35混凝土路缘石侧石二 | m | 1425 |  |  | 长59cm\*宽20cm\*高10cm |
| 3 | C35混凝土侧石三树池石 | m | 873 |  |  | 长150cm\*宽8cm\*高6cm |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注：此次报价为综合单价，单价包含路缘石预制采购及安装（含税、管理费、机械费等） | | | | | | |

备注：

1、本项目采用费用包干方式，即以上报价包括材料费、人工费、安装费、运费、装卸费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。

1. 我公司提供材料税率为 %，税名为 的增值税专用发票。并承诺不予以调价。
2. 本合同数量为暂定数量，具体以实际施工所用数量为准；单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量进行计量。
3. 支付方式： 。
4. 项目施工工期：1个月（ 具体已实际供货施工工期为准）

6、其他需说明的内容： 。

施工图

